## Introduksjon
Vedlegg 1
Vedlegg 1 inneholder:
- Datagrunnlag for modellering av historiske læringskurver for landvind, bunnfast havvind og solmoduler
- Læringskurver for landvind, bunnfast havvind og solmoduler i tidsperioden som best ligner utviklingsfasen dagens flytende havvind er i
- Estimat for fremtidige læringskurver for flytende havvind basert på historiske læringsparametere fra landvind, havvind og solmoduler
- Estimat for fremtidige læringskurver basert på havvindaktørers prediksjoner
Excelfilen er lagd i forbindelse med masteroppgave ved NMBU våren 2023, tittel: "Fremtidig LCOE-utvikling for flytende havvind: En analyse av historisk kostnadsutvikling og læring for solkraft-, landvind-, og bunnfast havvind-teknologi"
Ferdigstilt: | 2023-05-15

## Datagrunnlag, landvind
Datagrunnlag, læringskurve onshore vind
Tabell 1, kilder:
Kilde 1: | https://library.wwindea.org/global-statitistics-1980/ |  |  |  | Graf: "Global Total installed capacity"
Bakgrunn: | Data kommer Wind Energy International. Trekker fra kumulativ kapasitet året før for å finne akkumulert kapasitet for hvert år (se formel i celle). Bruker data fra 1983-2003. Trekker fra offshore kapasitet fra datagrunnlaget mellom 2001-2003 (se formel i celle). Finner akkumulert kapasitet ved å trekke fra kumulativ kapasitet året før (se formel i celle).
Tidsperiode: | 1980-2018
Scope: | Globalt
Kilde 2: | https://ourworldindata.org/grapher/levelized-cost-of-energy |  |  | Tabell: "Levelized cost of energy by technology"
Bakgrunn: | Inflasjonsjustert for 2021 $. Data hentet fra IRENA's "Renewable power generation costs in 2021". LCOE for offshore vindkraft, bruker data fra 1983-2003.
Tidsperiode, kilde: | 1983-2021
Scope: | Globalt
År | Total kumulativ vindkapasitet[MW] | Total kumulativ vindkapasitet [GW] | Total akkumulert vindkapasitet [GW] | LCOE (2021$/kWh)
1983 | 274 | 0.274 |  | 0.32785
1984 | 680 | 0.68 | 0.406 | 0.32007
1985 | 995 | 0.995 | 0.315 | 0.29722
1986 | 1354 | 1.354 | 0.359 | 0.26419
1987 | 1469 | 1.469 | 0.115 | 0.25642
1988 | 1465 | 1.465 | -0.004 | 0.21216
1989 | 1655 | 1.655 | 0.19 | 0.19643
1990 | 1943 | 1.943 | 0.288 | 0.20869
1991 | 2392 | 2.392 | 0.449 | 0.20032
1992 | 2587 | 2.587 | 0.195 | 0.20065
1993 | 2930 | 2.93 | 0.343 | 0.21117
1994 | 3527 | 3.527 | 0.597 | 0.19826
1995 | 4763 | 4.763 | 1.236 | 0.20773
1996 | 6007 | 6.007 | 1.244 | 0.18573
1997 | 7482 | 7.482 | 1.475 | 0.16313
1998 | 9667 | 9.667 | 2.185 | 0.15288
1999 | 13700 | 13.7 | 4.033 | 0.15088
2000 | 18039 | 18.039 | 4.339 | 0.16236
2001 | 24322 | 24.322 | 6.283 | 0.14202
2002 | 31181 | 31.181 | 6.859 | 0.13128
2003 | 39295 | 39.295 | 8.114 | 0.11505

## Læringskurve, landvind
Læringskurve onshore vindkraft |  |  | Læringsrate
Læringskurve, formel:
År | Landvind kum. kap. [GW] | LCOE landvind [$/kWh] | Læringsparameter E, formel: |  | E = log(LR)/log(2)
1983 | 0.274 | 0.32785 | Læringsrate, formel: |  | LR =
1984 | 0.68 | 0.32007
1985 | 0.995 | 0.29722 | Landvind
1986 | 1.354 | 0.26419 | E | 0.204
1987 | 1.469 | 0.25642 | LR | 0.13186
1988 | 1.465 | 0.21216 | PR | 0.86814
1989 | 1.655 | 0.19643
1990 | 1.943 | 0.20869
1991 | 2.392 | 0.20032
1992 | 2.587 | 0.20065
1993 | 2.93 | 0.21117
1994 | 3.527 | 0.19826
1995 | 4.763 | 0.20773
1996 | 6.007 | 0.18573
1997 | 7.482 | 0.16313
1998 | 9.667 | 0.15288
1999 | 13.7 | 0.15088
2000 | 18.039 | 0.16236
2001 | 24.236 | 0.14202
2002 | 30.925 | 0.13128
2003 | 38.78 | 0.11505

## Datagrunnlag, bunnfast havvind
Datagrunnlag, læringskurve offshore vind
Tabell 1, kilder:
Kilde 1: | https://www.statista.com/statistics/268363/installed-wind-power-capacity-worldwide/ |  |  |  | Tabell: "Installed wind power capacity worldwide"
Bakgrunn: | Data kommer fra GWEC (Global Wind Energy Council). Trekker fra kumulativ kapasitet året før for å finne akkumulert kapasitet for hvert år (se formel i celle). Total vindkapasitet inkluderer landvind og havvind.
Tidsperiode: | 2001-2021
Scope: | Globalt | Total vindkapasitet (onshore og offshore)
Kilde 2: | https://www.statista.com/statistics/476327/global-capacity-of-offshore-wind-energy/ |  |  | Graf: "Offshore wind energy capacity worldwide from 2009 to 2022"
Bakgrunn: | Overfører verdier for offshore installert kapasitet mellom 2010 og 2021. Trekker fra kumulativ kapasitet året før for å finne akkumulert kapasitet for hvert år (se formel i celle). Omgjort verdiene fra MW til GW.
Tidsperiode, kilde: | 2009-2022
Scope: | Globalt | Total offshore vindkapasitet
Kilde 2: | https://unric.org/en/floating-wind-turbines-a-new-player-in-cleantech/
Bakgrunn: | Inkluderer flytende havvind-installasjoner av betydelig størrelse, testanlegg går derfor ut. Se oppgavetekst for begrunnelse.
Tidsperiode, kilde: | 2017-2021
Scope: | Globalt
Tabell 2, kilde:
Kilde 3: | https://ourworldindata.org/grapher/levelized-cost-of-energy |  |  | Tabell: "Levelized cost of energy by technology"
Bakgrunn: | Inflasjonsjustert for 2021 $. Data hentet fra IRENA's "Renewable power generation costs in 2021". LCOE for offshore vindkraft, bruker data fra 2010-2021.
Tidsperiode, kilde: | 1983-2021
Scope: | Globalt
Tabell 1: | Global vindkapasitet
År | Total kumulativ vindkapasitet[GW] | Total akkumulert vindkapasitet [GW] | Bunnfast havvind kum. kap. [GW] | Bunnfast havvind akk. kap. [GW] | Flytende havvind kum. Kap. [GW] | Flytende havvind akk. Kap [GW]
2001 | 24
2002 | 31 | 7
2003 | 39 | 8
2004 | 48 | 9
2005 | 59 | 11
2006 | 74 | 15
2007 | 94 | 20
2008 | 121 | 27
2009 | 159 | 38
2010 | 198 | 39 | 3.056
2011 | 238 | 40 | 3.78 | 0.724
2012 | 283 | 45 | 5.33 | 1.55
2013 | 319 | 36 | 7.171 | 1.841
2014 | 370 | 51 | 8.492 | 1.321
2015 | 433 | 63 | 11.72 | 3.228
2016 | 488 | 55 | 14.34 | 2.62
2017 | 540 | 52 | 18.81 | 4.47 | 0.03 | 0.03
2018 | 591 | 51 | 23.56 | 4.75 | 0.03
2019 | 650 | 59 | 28.27 | 4.71 | 0.03
2020 | 745 | 95 | 34.316 | 6.046 | 0.055 | 0.025
2021 | 837 | 92 | 54.154 | 19.838 | 0.105 | 0.05
Tabell 2 | LCOE for bunnfast havvind
År | LCOE bunnfast havvind [$/kWh]
2010 | 0.18786
2011 | 0.19755
2012 | 0.1666
2013 | 0.16666
2014 | 0.1722
2015 | 0.14053
2016 | 0.11632
2017 | 0.10615
2018 | 0.10005
2019 | 0.086388
2020 | 0.086266
2021 | 0.075167

## Læringskurve, bunnfast havvind
Læringskurve bunnfast havvind |  |  | Læringsrate
Læringskurve, formel:
År | Offshore vind kum. kap. [GW] | LCOE offshore vind [$/kWh] | Læringsparameter E, formel: |  | E = log(LR)/log(2)
2010 | 3.056 | 0.18786 | Læringsrate, formel: |  | LR =
2011 | 3.78 | 0.19755
2012 | 5.33 | 0.1666 | Bunnfast havvind
2013 | 7.171 | 0.16666 | E | 0.365
2014 | 8.492 | 0.1722 | LR | 0.22353
2015 | 11.72 | 0.14053 | PR | 0.77647
2016 | 14.34 | 0.11632
2017 | 18.81 | 0.10615
2018 | 23.56 | 0.10005
2019 | 28.27 | 0.086388
2020 | 34.316 | 0.086266
2021 | 54.154 | 0.075167

## Datagrunnlag, sol
Datagrunnlag, læringskurve solkraft
Tabell 1, kilde:
Kilde 1: | https://ourworldindata.org/grapher/solar-pv-prices-vs-cumulative-capacity?xScale=linear&yScale=linear
Bakgrunn: | Grafen viser utvikling av panelpriser i forhold til kumulativ kapasitet for solkraft. Gjør om fra kumulativ til akkumulert kapasitet ved å trekke fra kumulativ året før (se formel i celle). Modulprisutvikling reflekterer kostnadsutvikling (se oppgavetekst). Dette er data for thin film a-Si-paneler. Priser er inflasjonsjustert for 2021 $.
Tidsperiode: | 1975-2021
Scope: | Globalt
Tabell 1:
År | Kum. Kap. [GW] | Akk. Kap. [GW] | Modulpris [$/W]
1986 | 0.089155 |  | 12.405
1987 | 0.11366 | 0.0245 | 10.5464
1988 | 0.1406 | 0.026945 | 9.8508
1989 | 0.17335 | 0.03275 | 10.1803
1990 | 0.2123 | 0.03895 | 10.5296
1991 | 0.25715 | 0.04485 | 9.7543
1992 | 0.30905 | 0.0519 | 9.0875
1993 | 0.3659 | 0.05685 | 8.4984
1994 | 0.42375 | 0.05785 | 8.0393
1995 | 0.48925 | 0.0655 | 7.4332
1996 | 0.565 | 0.07575 | 6.9493
1997 | 0.6508 | 0.0858 | 6.925
1998 | 0.771 | 0.1202 | 6.2402
1999 | 0.9145 | 0.1435 | 5.7644
2000 | 1.103 | 0.1885 | 5.657
2001 | 1.373 | 0.27 | 5.4728
2002 | 1.7385 | 0.3655 | 5.005
2003 | 2.2292 | 0.49071 | 4.7582
2004 | 3.052 | 0.82277 | 4.1069
2005 | 4.5481 | 1.4961 | 4.1507
2006 | 6.0932 | 1.5451 | 4.5243
2007 | 8.5065 | 2.4133 | 4.5578
2008 | 14.7295 | 6.2231 | 4.1538
2009 | 22.8445 | 8.1149 | 2.7764
2010 | 40.3378 | 17.4933 | 2.1539

## Læringskurve, sol
Læringskurver solmodul (solar PV) |  |  | Læringsrate
Læringskurve, formel:
|  |  | Læringsparameter E, formel: |  | E = log(LR)/log(2)
År | Kum. Kap. [GW] | Modulpris [$/W] | Læringsrate, formel: |  | LR =
1986 | 0.089155 | 12.405
1987 | 0.11366 | 10.5464 | Solmoduler:
1988 | 0.1406 | 9.8508 | E | 0.253
1989 | 0.17335 | 10.1803 | LR | 0.16085
1990 | 0.2123 | 10.5296 | PR | 0.83915
1991 | 0.25715 | 9.7543
1992 | 0.30905 | 9.0875
1993 | 0.3659 | 8.4984
1994 | 0.42375 | 8.0393
1995 | 0.48925 | 7.4332
1996 | 0.565 | 6.9493
1997 | 0.6508 | 6.925
1998 | 0.771 | 6.2402
1999 | 0.9145 | 5.7644
2000 | 1.103 | 5.657
2001 | 1.373 | 5.4728
2002 | 1.7385 | 5.005
2003 | 2.2292 | 4.7582
2004 | 3.052 | 4.1069
2005 | 4.5481 | 4.1507
2006 | 6.0932 | 4.5243
2007 | 8.5065 | 4.5578
2008 | 14.7295 | 4.1538
2009 | 22.8445 | 2.7764
2010 | 40.3378 | 2.1539

## Læringskurver, flytende havvind
Læringskurver flytende havvind
År | Flytende offshore vind kum. Kap. [GW] | Flytende offshore vind akk. Kap [GW] | LCOE [$/kWh]
2017 | 0.03 | 0.03
2018 | 0.03
2019 | 0.03
2020 | 0.055 | 0.025
2021 | 0.105 | 0.05 | 0.25
*tall fra DNV
Estimert fremtidig læringskurve basert på onshore vindkraftutvikling
Formel: |  | Funksjon: |  | Datapunkter:
|  |  |  | x | y
|  |  |  | 0.105 | 0.25
a = | 0.15786 |  |  | 0.15 | 0.23246
-E = | -0.204 |  |  | 0.2 | 0.21921
LR | 0.13186 |  |  | 0.35 | 0.19556
PR | 0.86814 |  |  | 0.5 | 0.18183
|  |  |  | 1 | 0.15786
|  |  |  | 2 | 0.13704
|  |  |  | 3 | 0.12616
|  |  |  | 4 | 0.11897
|  |  |  | 5 | 0.11368
|  |  |  | 6 | 0.10953
|  |  |  | 7 | 0.10614
|  |  |  | 8 | 0.10328
|  |  |  | 9 | 0.10083
|  |  |  | 10 | 0.098688
|  |  |  | 15 | 0.090853
|  |  |  | 20 | 0.085675
|  |  |  | 30 | 0.078873
|  |  |  | 50 | 0.071068
|  |  |  | 100 | 0.061697
|  |  |  | 200 | 0.053561
Estimert fremtidig læringskurve basert på bunnfast havvindsutvikling
Formel: |  | Funksjon: |  | Datapunkter:
|  |  |  | x | y
|  |  |  | 0.105 | 0.25
a = | 0.10982 |  |  | 0.15 | 0.21948
-E = | -0.365 |  |  | 0.2 | 0.19761
LR | 0.22353 |  |  | 0.35 | 0.1611
PR | 0.77647 |  |  | 0.5 | 0.14143
|  |  |  | 1 | 0.10982
|  |  |  | 2 | 0.08527
|  |  |  | 3 | 0.07354
|  |  |  | 4 | 0.06621
|  |  |  | 5 | 0.061031
|  |  |  | 6 | 0.057102
|  |  |  | 7 | 0.053978
|  |  |  | 8 | 0.05141
|  |  |  | 9 | 0.049247
|  |  |  | 10 | 0.047389
|  |  |  | 15 | 0.04087
|  |  |  | 20 | 0.036796
|  |  |  | 30 | 0.031734
|  |  |  | 50 | 0.026336
|  |  |  | 100 | 0.020449
|  |  |  | 200 | 0.015878
Estimert fremtidig læringskurve basert på solmodulprisutvikling
Formel: |  | Funksjon: |  | Datapunkter:
|  |  |  | x | y
|  |  |  | 0.105 | 0.25
a = | 0.14135 |  |  | 0.15 | 0.22843
-E = | -0.253 |  |  | 0.2 | 0.21239
LR | 0.16085 |  |  | 0.35 | 0.18435
PR | 0.83915 |  |  | 0.5 | 0.16845
|  |  |  | 1 | 0.14135
|  |  |  | 2 | 0.11862
|  |  |  | 3 | 0.10705
|  |  |  | 4 | 0.099536
|  |  |  | 5 | 0.094072
|  |  |  | 6 | 0.089831
|  |  |  | 7 | 0.086395
|  |  |  | 8 | 0.083526
|  |  |  | 9 | 0.081073
|  |  |  | 10 | 0.078941
|  |  |  | 15 | 0.071244
|  |  |  | 20 | 0.066243
|  |  |  | 30 | 0.059785
|  |  |  | 50 | 0.052537
|  |  |  | 100 | 0.044086
|  |  |  | 200 | 0.036995
Estimert fremtidig læringskurve, DNVs prediksjon
Formel: |  | Funksjon: |  | Datapunkter:
|  |  |  | År | x | y
|  |  |  | 2021 | 0.105 | 0.25
|  |  |  | 2050 | 264 | 0.04
a = | 0.1475
-E = | -0.234
LR = | 0.14973
PR = | 0.85027
Estimert fremtidig læringskurve, Bloombergs prediksjon
Formel: |  | Funksjon: |  | Datapunkter:
|  |  |  | År | x | y
|  |  |  | 2021 | 0.105 | 0.25
|  |  |  | 2030 | 5.9 | 0.08
a = | 0.1322 |  |  | 2035 | 25.2 | 0.053044
-E = | -0.283
LR | 0.17812
PR | 0.82188
Estimert fremtidig læringskurve, GWECS prediksjon
Formel: |  | Funksjon: |  | Datapunkter:
|  |  |  | År | x | y
|  |  |  | 2021 | 0.105 | 0.25
|  |  |  | 2030 | 16.5 | 0.08
a = | 0.1505
-E = | -0.225
LR | 0.1444
PR | 0.8556
𝑌_𝑡=0,109𝑥_𝑡^(−0,365)
𝑌_𝑡=0,141𝑥_𝑡^(−0,648)
𝑌_𝑡=0,157𝑥_𝑡^(−0,329)
𝑌_𝑡=0,1322𝑥_𝑡^(−0,283)
𝑌_𝑡=0,1475𝑥_𝑡^(−0,234)
𝑌_𝑡=0,1505𝑥_𝑡^(−0,225)