## Inputverdier
Modell for vindkraftprosjekters lønnsomhet
Laget av Mona Helen Skorstad
Inputverdier
Input:
Fyll inn ønskede verdier
| Installert effekt | 150 | MW
| Antall turbiner | 50 | stk
| Turbinstørrelse | 3 | MW
| Inv.kost. ekst. nett | 0 | MNOK
| Brukstid | 3000 | timer
| Kalkulasjonsrente | 6.5%
| Levetid | 20 | år
| Spotpris | 0.38 | kr/kWh
| Elsertifikatpris | 0.18 | kr/kWh

## Beregningsmetode 1
Modell for vindkraftprosjekters lønnsomhet
Laget av Mona Helen Skorstad
Beregningsmetode 1
Resultater fra modellen
| Investeringskostnad | 1800 | MNOK
| Energiproduksjon | 450 | GWh/år
| Årlig kostnad investering* | 0.36303 | kr/kWh per år
| Driftskostnad | 0.12 | kr/kWh per år
| Total produksjonskostnad | 0.48303 | kr/kWh per år
| Kraftpris inkl. elsertifikater | 0.56 | kr/kWh per år
| Årlig resultatper kWh** | 0.076974 | kr/kWh per år
| Årlig resultat** | 34.6385 | MNOK per år
| Resultat per levetid** | 692.7698 | MNOK per levetid
Forutsetninger for analysen
INVESTERING:
| Investeringskostnad per MW | 12 | MNOK/MW
| Annuitetsfaktor | 9.076%
| Årlig kostnad for investering* | 163.3615 | MNOK
| Årlig kostnad for investering per energiproduksjon* | 363.0256 | MNOK/MWh
DRIFT:
| Driftskostnad | 12 | øre/kWh
* Kapitalkostnad (per energiproduksjon)
** Resultat inkluderer grunnleie, eiendomsskatt og kapitalkostnad

## Beregningsmetode 2
Modell for vindkraftprosjekters lønnsomhet
Laget av Mona Helen Skorstad
Beregningsmetode 2
CAPEX:
|  | Fundament |  | 135 | MNOK
|  | Turbin |  | 1200 | MNOK
|  | Grunn |  | 15 | MNOK
|  | Internt nett |  | 90 | MNOK
|  | Prosjektledelse |  | 45 | MNOK
|  | Vei og anlegg |  | 225 | MNOK
|  | Eksternt nett |  | 0 | MNOK
|  | Summert total |  | 1710 | MNOK
|  | Total |  | 11.4 | MNOK/MW
OPEX: |  | Kostnad år 1-5 |  | Kostnad år 6-10 |  | Kostnad år 11-15 |  | Kostnad år 16-20
Årlig administrasjon for hele anlegget |  | 3690 | kNOK/år | 3690 | kNOK/år | 3690 | kNOK/år | 3690 | kNOK/år
Årlig leie til grunneier |  | 1859 | kNOK/år | 1859 | kNOK/år | 1859 | kNOK/år | 1859 | kNOK/år
Årlig erstatning reindrift |  | 152 | kNOK/år | 152 | kNOK/år | 152 | kNOK/år | 152 | kNOK/år
Eiendomsskatt |  | 7900 | kNOK/år | 7500 | kNOK/år | 4000 | kNOK/år | 2800 | kNOK/år
Vedlikeholdskostnad for turbiner |  | 15615 | kNOK/år | 25605 | kNOK/år | 30825 | kNOK/år | 32265 | kNOK/år
Vedlikeholdskostnad for bygg og anlegg |  | 790 | kNOK/år | 790 | kNOK/år | 790 | kNOK/år | 790 | kNOK/år
Vedlikeholdskostnad for produksjonsradial |  | 103 | kNOK/år | 103 | kNOK/år | 103 | kNOK/år | 103 | kNOK/år
Forsikringer - Bygninger |  | 110 | kNOK/år | 110 | kNOK/år | 110 | kNOK/år | 110 | kNOK/år
Forsikringer - Turbiner- Brann og lynnedslag |  | 452.5 | kNOK/år | 452.5 | kNOK/år | 452.5 | kNOK/år | 452.5 | kNOK/år
Balanseringskostnad |  | 6300 | kNOK/år | 6300 | kNOK/år | 6300 | kNOK/år | 6300 | kNOK/år
Nettleie (effekt- og energiledd) |  | 13500 | kNOK/år | 13500 | kNOK/år | 13500 | kNOK/år | 13500 | kNOK/år
Årlig drift- og vedlikeholdskostnad |  | 50471.5 | kNOK/år | 60061.5 | kNOK/år | 61781.5 | kNOK/år | 62021.5 | kNOK/år
Årlig drift- og vedlikeholdskostnad per energiproduksjon |  | 0.11216 | kr/kWh | 0.13347 | kr/kWh | 0.13729 | kr/kWh | 0.13783 | kr/kWh | 0.13019 | kr/kWh i gjennomsnitt
Årlig investeringskostnad* |  | 155193.4361 | kNOK/år | 155193.4361 | kNOK/år | 155193.4361 | kNOK/år | 155193.4361 | kNOK/år
Årlig investeringskostnad per energiproduksjon* |  | 0.34487 | kr/kWh | 0.34487 | kr/kWh | 0.34487 | kr/kWh | 0.34487 | kr/kWh
Årlig produksjonskostnad |  | 205664.9361 | kNOK/år | 215254.9361 | kNOK/år | 216974.9361 | kNOK/år | 217214.9361 | kNOK/år
Årlig produksjonskostnad per energiproduksjon |  | 0.45703 | kr/kWh | 0.47834 | kr/kWh | 0.48217 | kr/kWh | 0.4827 | kr/kWh
Årlig inntekt |  | 252000 | kNOK/år | 252000 | kNOK/år | 252000 | kNOK/år | 252000 | kNOK/år
Årlig inntekt per energiproduksjon |  | 0.56 | kr/kWh | 0.56 | kr/kWh | 0.56 | kr/kWh | 0.56 | kr/kWh
Årlig resultat** |  | 46335.0639 | kNOK/år | 36745.0639 | kNOK/år | 35025.0639 | kNOK/år | 34785.0639 | kNOK/år
Årlig resultat per energiproduksjon** |  | 0.10297 | kr/kWh | 0.081656 | kr/kWh | 0.077833 | kr/kWh | 0.0773 | kr/kWh
Resultat per levetid** | 764.4513 | MNOK
* Kapitalkostnad (per energiproduksjon)
** Resultat inkluderer grunnleie, eiendomsskatt og kapitalkostnad
Forutsetninger for CAPEX-analysen:
|  |  | Fundamentkostnad |  | 0.9 | MNOK/MW
|  |  | Grunnkostnad |  | 0.1 | MNOK/MW
|  |  | Intern nettkostnad |  | 0.6 | MNOK/MW
|  |  | Prosjektledelse |  | 0.3 | MNOK/MW
|  |  | Turbinkostnad |  | 8 | MNOK/MW
|  |  | Vei og anlegg |  | 1.5 | MNOK/MW
|  |  | Ekstern nettkostnad |  | 0 | MNOK | Gis som input
Forutsetninger for OPEX-analysen:
|  | Årlig administrasjon for hele anlegget |  |  | 0.82 | øre/kWh
|  | Årlig leie til grunneier |  |  | 1859 | kNOK/år
|  | Årlig erstatning reindrift |  |  | 152 | kNOK/år
|  | Eiendomsskatt |  |  | Erfaringstall fra Multiconsult er brukt
|  | Vedlikeholdskostnad turbiner år 1-5 |  |  | 3.47 | øre/kWh/år
|  | Vedlikeholdskostnad turbiner år 6-10 |  |  | 5.69 | øre/kWh/år
|  | Vedlikeholdskostnad turbiner år 11-15 |  |  | 6.85 | øre/kWh/år
|  | Vedlikeholdskostnad turbiner år 16-20 |  |  | 7.17 | øre/kWh/år
|  | Vedlikeholdskostnad for bygg og anlegg |  |  | 0.25% | % av anleggskostnad
|  | Vedlikeholdskostnad for produksjonsradial |  |  | 103 | kNOK/år
|  | Forsikringer - Turbiner - Brann og lynnedslag |  |  | 9050 | NOK/turbin/år
|  | Forsikringer - Bygninger |  |  | 110 | kNOK/år
|  | Balanseringskostnad |  |  | 2.5% | av omsetning
|  | Nettleie (effekt- og energiledd) |  |  | 3 | øre/kWh

## Sensitivitetsanalyse
Modell for vindkraftprosjekters lønnsomhet
Laget av Mona Helen Skorstad
Sensitivitetsanalyse
Basisscenario:
Installert effekt | 150 | MW
Produksjon | 450 | GWh/år
Fullasttimer | 3000 | timer/år
Spotpris | 0.38 | kr/kWh
Elsertifikatpris | 0.18 | kr/kWh
Kraftpris inkl. elsert. | 0.56 | kr/kWh
Investeringskostnad | 12 | MNOK/MW
Kalkulasjonsrente | 6.5%
Levetid | 20 | år
Annuitetsfaktor | 9.076%
Årlig kostnad investering* | 163.3615 | MNOK
Årlig kostnad investering per energiproduksjon* | 0.36303 | kr/kWh år
Driftskostnad | 0.12 | kr/kWh år
Total produksjonskostnad | 0.48303 | kr/kWh år
Nettleie - effektledd | 0.012 | kr/kWh
Nettleie - energiledd | 0.018 | kr/kWh
Balanseringskostnad | 2.5% | av omsetning
* Kapitalkostnad (per energiproduksjon)
* Kapitalkostnad (per energiproduksjon)
** Resultat inkluderer grunnleie, eiendomsskatt og kapitalkostnad
| -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30
Spotpris
| -30% | -20% | -10% | Basis | 10% | 20% | 30% | Enhet
Spotpris | 0.266 | 0.304 | 0.342 | 0.38 | 0.418 | 0.456 | 0.494 | kr/kWh
Elsertifikatpris | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | kr/kWh
Kraftpris inkl. elsertifikater | 0.446 | 0.484 | 0.522 | 0.56 | 0.598 | 0.636 | 0.674 | kr/kWh
Total produksjonskostnad | 0.48303 | 0.48303 | 0.48303 | 0.48303 | 0.48303 | 0.48303 | 0.48303 | kr/kWh
Årlig resultat per energiproduksjon | -0.037026 | 0.00097442 | 0.038974 | 0.076974 | 0.11497 | 0.15297 | 0.19097 | kr/kWh
Årlig resultat** | -16.6615 | 0.43849 | 17.5385 | 34.6385 | 51.7385 | 68.8385 | 85.9385 | MNOK
Resultat per levetid** | -333.2302 | 8.7698 | 350.7698 | 692.7698 | 1034.7698 | 1376.7698 | 1718.7698 | MNOK
Kraftpris inkl. elsertifikater
| -30% | -20% | -10% | Basis | 10% | 20% | 30% | Enhet
Spotpris | 0.266 | 0.304 | 0.342 | 0.38 | 0.418 | 0.456 | 0.494 | kr/kWh
Elsertifikatpris | 0.126 | 0.144 | 0.162 | 0.18 | 0.198 | 0.216 | 0.234 | kr/kWh
Kraftpris inkl. elsertifikater | 0.392 | 0.448 | 0.504 | 0.56 | 0.616 | 0.672 | 0.728 | kr/kWh
Total produksjonskostnad | 0.48303 | 0.48303 | 0.48303 | 0.48303 | 0.48303 | 0.48303 | 0.48303 | kr/kWh
Årlig resultat per energiproduksjon | -0.091026 | -0.035026 | 0.020974 | 0.076974 | 0.13297 | 0.18897 | 0.24497 | kr/kWh
Årlig resultat** | -40.9615 | -15.7615 | 9.4385 | 34.6385 | 59.8385 | 85.0385 | 110.2385 | MNOK
Resultat per levetid** | -819.2302 | -315.2302 | 188.7698 | 692.7698 | 1196.7698 | 1700.7698 | 2204.7698 | MNOK
Brukstid
| -30% | -20% | -10% | Basis | 10% | 20% | 30% | Enhet
Brukstid | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | timer
Energiproduksjon | 315 | 360 | 405 | 450 | 495 | 540 | 585 | GWh
Årlig kostnad investering* | 0.51861 | 0.45378 | 0.40336 | 0.36303 | 0.33002 | 0.30252 | 0.27925 | kr/kWh
Årlig driftskostnad | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | kr/kWh
Total årlig produksjonskostnad | 0.63861 | 0.57378 | 0.52336 | 0.48303 | 0.45002 | 0.42252 | 0.39925 | kr/kWh
Kraftpris inkl. elsertifikater | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | kr/kWh
Årlig resultat per energiproduksjon** | -0.078608 | -0.013782 | 0.036638 | 0.076974 | 0.10998 | 0.13748 | 0.16075 | kr/kWh
Årlig resultat** | -24.7615 | -4.9615 | 14.8385 | 34.6385 | 54.4385 | 74.2385 | 94.0385 | MNOK
Resultat per levetid** | -495.2302 | -99.2302 | 296.7698 | 692.7698 | 1088.7698 | 1484.7698 | 1880.7698 | MNOK
Drifts- og vedlikeholdskostnad
| -30% | -20% | -10% | Basis | 10% | 20% | 30% | Enhet
Årlig drifts- og vedlikeholds-kostnad | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12 | 0.132 | 0.144 | 0.156 | kr/kWh
Årlig kostnad investering* | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | kr/kWh
Total årlig produksjonskostnad | 0.44703 | 0.45903 | 0.47103 | 0.48303 | 0.49503 | 0.50703 | 0.51903 | kr/kWh
Kraftpris inkl. elsertifikater | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | kr/kWh
Årlig resultat per energiproduksjon** | 0.11297 | 0.10097 | 0.088974 | 0.076974 | 0.064974 | 0.052974 | 0.040974 | kr/kWh
Årlig resultat** | 50.8385 | 45.4385 | 40.0385 | 34.6385 | 29.2385 | 23.8385 | 18.4385 | MNOK
Resultat per levetid** | 1016.7698 | 908.7698 | 800.7698 | 692.7698 | 584.7698 | 476.7698 | 368.7698 | MNOK
Investeringskostnad
| -30% | -20% | -10% | Basis | 10% | 20% | 30% | Enhet
Investeringskostnad | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | 13.2 | 14.4 | 15.6 | MNOK/MW
Årlig kostnad investering* | 0.25412 | 0.29042 | 0.32672 | 0.36303 | 0.39933 | 0.43563 | 0.47193 | kr/kWh
Årlig driftskostnad | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | kr/kWh
Total årlig produksjonskostnad | 0.37412 | 0.41042 | 0.44672 | 0.48303 | 0.51933 | 0.55563 | 0.59193 | kr/kWh
Kraftpris inkl. elsertifikater | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | kr/kWh
Årlig resultat per energiproduksjon** | 0.18588 | 0.14958 | 0.11328 | 0.076974 | 0.040672 | 0.0043693 | -0.031933 | kr/kWh
Årlig resultat** | 83.6469 | 67.3108 | 50.9746 | 34.6385 | 18.3023 | 1.9662 | -14.37 | MNOK
Resultat per levetid** | 1672.9388 | 1346.2158 | 1019.4928 | 692.7698 | 366.0467 | 39.3237 | -287.3993 | MNOK
Kalkulasjonsrente
| -30% | -20% | -10% | Basis | 10% | 20% | 30% | Enhet
Kalkulasjonsrente | 4.55% | 5.2% | 5.85% | 6.5% | 7.15% | 7.8% | 8.45%
Annuitetsfaktor | 7.721% | 8.161% | 8.613% | 9.076% | 9.55% | 10.03% | 10.53%
Årlig kostnad investering* | 0.30884 | 0.32644 | 0.3445 | 0.36303 | 0.38198 | 0.40136 | 0.42115 | kr/kWh
Årlig driftskostnad | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | kr/kWh
Total årlig produksjonskostnad | 0.42884 | 0.44644 | 0.4645 | 0.48303 | 0.50198 | 0.52136 | 0.54115 | kr/kWh
Kraftpris inkl. elsertifikater | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | kr/kWh
Årlig resultat per energiproduksjon** | 0.13116 | 0.11356 | 0.095496 | 0.076974 | 0.058015 | 0.038636 | 0.018854 | kr/kWh
Årlig resultat** | 59.0228 | 51.1039 | 42.9734 | 34.6385 | 26.1068 | 17.3861 | 8.4843 | MNOK
Resultat per levetid** | 1180.4553 | 1022.0778 | 859.4673 | 692.7698 | 522.1365 | 347.7226 | 169.6856 | MNOK
Nettleie(energiledd)
| -30% | -20% | -10% | Basis | 10% | 20% | 30% | Enhet
Energiledd | 0.0126 | 0.0144 | 0.0162 | 0.018 | 0.0198 | 0.0216 | 0.02376 | kr/kWh
Effektledd | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | kr/kWh
Nettleie | 0.0246 | 0.0264 | 0.0282 | 0.03 | 0.0318 | 0.0336 | 0.03576 | kr/kWh
Årlig driftskostnad | 0.116 | 0.117 | 0.119 | 0.12 | 0.123 | 0.125 | 0.127 | kr/kWh | Hentet fra ark "Kostnadsfordeling og resultat" ved ulike innmatingsavgifter
Årlig kostnad investering* | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | kr/kWh
Total årlig produksjonskostnad | 0.47903 | 0.48003 | 0.48203 | 0.48303 | 0.48603 | 0.48803 | 0.49003 | kr/kWh
Kraftpris inkl. elsertifikater | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | kr/kWh
Årlig resultat per energiproduksjon** | 0.080974 | 0.079974 | 0.077974 | 0.076974 | 0.073974 | 0.071974 | 0.069974 | kr/kWh
Årlig resultat** | 36.4385 | 35.9885 | 35.0885 | 34.6385 | 33.2885 | 32.3885 | 31.4885 | MNOK
Resultat per levetid** | 728.7698 | 719.7698 | 701.7698 | 692.7698 | 665.7698 | 647.7698 | 629.7698 | MNOK
Balanseringskostnad
| -30% | -20% | -10% | Basis | 10% | 20% | 30% | Enhet
Balanseringskostnad | 1.75% | 2% | 2.25% | 2.5% | 2.75% | 3% | 3.25% | av omsetning
Årlig driftskostnad | 0.117 | 0.118 | 0.12 | 0.12 | 0.122 | 0.123 | 0.125 | kr/kWh | Hentet fra ark "Kostnadsfordeling og resultat" ved ulike innmatingsavgifter
Årlig kostnad investering* | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | kr/kWh
Total årlig produksjonskostnad | 0.48003 | 0.48103 | 0.48303 | 0.48303 | 0.48503 | 0.48603 | 0.48803 | kr/kWh
Kraftpris inkl. elsertifikater | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | kr/kWh
Årlig resultat per energiproduksjon** | 0.079974 | 0.078974 | 0.076974 | 0.076974 | 0.074974 | 0.073974 | 0.071974 | kr/kWh
Årlig resultat** | 35.9885 | 35.5385 | 34.6385 | 34.6385 | 33.7385 | 33.2885 | 32.3885 | MNOK
Resultat per levetid** | 719.7698 | 710.7698 | 692.7698 | 692.7698 | 674.7698 | 665.7698 | 647.7698 | MNOK